## Φύλλο1
TEXNIKH KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού
Με κωδικό CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό στο πλαίσιο του υπ' αρ. 11/2025 αιτήματος για προσφορές
Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν μόνο την στήλη Ε "ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%)", και όπου είναι απαραίτητο, την στήλη F "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (εμπορική ονομασία, λεπτομέρειες συσκευασίας, κλπ)"
Η στήλη "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ" συμπληρώνεται υποχρεωτικά αν η ποσότητα του προσφερόμενου είδους δεν είναι ίδια με την ποσότητα των τεχνικών προδιαγραφών.
Προς: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»
Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (εμπορική ονομασία, λεπτομέρειες συσκευασίας, κλπ)
1 | Λάμπα LED Κλασική E14 | Συνολική Ισχύς: 4W Ντουί λαμπτήρα: E14 Σχήμα λαμπτήρα: Κεράκι Ονομαστική τάση: 230V | ΤΜΧ
2 | Λάμπα LED Κλασική E27 | Συνολική Ισχύς: 8W Ντουί λαμπτήρα: E27 Σχήμα λαμπτήρα: Κλασική Ονομαστική τάση: 230V | ΤΜΧ
3 | Φις σούκο αρσενικό 16A | Αριθμός πόλων: 3P Έξοδος Καλωδίου: Ευθύ Ονομαστική τάση: 230V Ονομαστικό ρεύμα: 16A Σύστημα σύνδεσης: Βιδωτός ακροδέκτης Υλικό: Πλαστικό ή Καουτσούκ | ΤΜΧ
4 | Φις σούκο θηλυκό 16A | Έξοδος Καλωδίου: Ευθεία Ονομαστική τάση: 230V Ονομαστικό ρεύμα: 16A Σύστημα σύνδεσης: Βιδωτός ακροδέκτης Υλικό: Πλαστικό ή Καουτσούκ | ΤΜΧ
5 | Nτουί πλαστικό E14 | Ντουί: E14 Σπείρωμα στήριξης: M10x1 Τύπος: Βιδωτό ντουί Υλικό: Πλαστικό | ΤΜΧ
6 | Nτουί πλαστικό E27 | Ντουί: E27 Σπείρωμα στήριξης: M10x1 Τύπος: Βιδωτό ντουί Υλικό: Πλαστικό | ΤΜΧ
7 | Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 10A | Ονομαστική τάση: 250V Ονομαστικό ρεύμα: 10A Τύπος τάσης: AC | ΤΜΧ
8 | Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 16A | Ονομαστική τάση: 250V Ονομαστικό ρεύμα: 16A Τύπος τάσης: AC | ΤΜΧ
9 | Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 20A | Ονομαστική τάση: 250V Ονομαστικό ρεύμα: 20A Τύπος τάσης: AC | ΤΜΧ
10 | Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 32A | Ονομαστική τάση: 250V Ονομαστικό ρεύμα: 32A Τύπος τάσης: AC | ΤΜΧ
11 | Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 40A | Ονομαστική τάση: 250V Ονομαστικό ρεύμα: 40A Τύπος τάσης: AC | ΤΜΧ
12 | Διακόπτης διαρροής 2P 63A 30mA | Αριθμός πόλων: 2 Βαθμός προστασίας (IP): IP20 Ονομαστική τάση: 230V Ονομαστικό ρεύμα: 63A Ονομαστικό ρεύμα διαρροής: 30 mA Συχνότητα: 50Hz | ΤΜΧ
13 | Ρελέ ισχύος ράγας 20A | Αριθμός αρθρωτών αποστάσεων: 1 Αριθμός επαφών ΝΟ: 2NO Βαθμός προστασίας (IP): IP20 Ονομαστική τάση διέγερσης: 230V Ονομαστική τάση λειτουργίας: 250V Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας: 20A | ΤΜΧ
14 | Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας | Αριθμός εξόδων: 1 Βαθμός προστασίας (IP): IP20 Επαφή ισοδυναμικής γείωσης: Ναι Πρόγραμμα 24 ωρών: Ναι Ρεύμα μεταγωγής 250V AC: 16A Τάση τροφοδοσίας: 230V Αυτονομία σε ώρες: 100 Τύπος: Με εφεδρεία | ΤΜΧ
15 | Πρίζα Σούκο 16A χωνευτή | Αριθμός θέσεων: 2M Κάλυμμα: Πλακίδιο Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός Ονομαστική τάση: 250V Ονομαστικό ρεύμα: 16A Τύπος: Σούκο Χρώμα: Λευκή | ΤΜΧ
16 | Διακόπτης 10A χωνευτός | Αριθμός Θέσεων: 2M Αριθμός πλήκτρων: 1 Βαθμός προστασίας (IP): IP20 Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός Ονομαστική τάση: 250V Ονομαστικό ρεύμα: 10A Σύστημα καλωδίωσης: Μεσαίος Αλε-ρετούρ Χρώμα: Λευκός | ΤΜΧ
17 | Διακόπτης Κομιτατέρ 10A χωνευτός | Αριθμός Θέσεων: 2M Αριθμός πλήκτρων: 2 Βαθμός προστασίας (IP): IP20 Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός Ονομαστική τάση: 250V Ονομαστικό ρεύμα: 10A Σύστημα καλωδίωσης: Κομιτατέρ Χρώμα: Λευκός | ΤΜΧ
18 | Εξαεριστήρας μπάνιου / κουζίνας Ø100 | Oπή εγκατάστασης: Ø100 Ροή αέρα: 74 m3/h Υλικό κατασκευής: Πλαστικό Τάση λειτουργίας: 230V Κατανάλωση: 16W | ΤΜΧ
19 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 1.5mm2 | Διατομή: 1.5mm2 Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3 Τύπος αγωγού: Εύκαμπτο Χρώμα: Λευκό Υλικό: Χαλκός Τύπος μόνωσης: PVC | ΜΕΤΡΟ
20 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 2.5mm2 | Διατομή: 2.5mm2 Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3 Τύπος αγωγού: Εύκαμπτο Χρώμα: Λευκό Υλικό: Χαλκός Τύπος μόνωσης: PVC | ΜΕΤΡΟ
21 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 6mm2 | Διατομή: 6mm2 Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3 Τύπος αγωγού: Εύκαμπτο Χρώμα: Λευκό Υλικό: Χαλκός Τύπος μόνωσης: PVC | ΜΕΤΡΟ
22 | Καλώδιο εύκαμπτο 2 x 0,75mm² | Αριθμός πυρήνων: 2 Θωράκιση: Όχι Κατηγορία αγωγού: Εύκαμπτος Με γείωση: Όχι Μόνωσης πυρήνα: PVC Ονομαστική διατομή αγωγού: 0,75mm² Υλικό εξωτερικού περιβλήματος: PVC Χρώμα μανδύα: Διαφανές ή άσπρο | ΜΕΤΡΟ
23 | Καλώδιο HDMI | Έκδοση: 1.4 Μήκος: 1.2m και άνω Χρώμα: μαύρο | ΤΜΧ
24 | Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων UTP Cat.6 | Αριθμός Zευγών: 4 Αριθμός πυρήνων: 2 Χρήση: Εσωτερική Κατηγορία: CAT6 Υλικό εξωτερικού περιβλήματος: PVC Χρώμα μανδύα: γκρι | ΜΕΤΡΟ
25 | Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων εξωτερικού UTP Cat.6 | Αριθμός Zευγών: 4 Αριθμός πυρήνων: 2 Χρήση: Εξωτερική Κατηγορία: CAT6 Υλικό εξωτερικού περιβλήματος: PVC Χρώμα μανδύα: μαύρο | ΜΕΤΡΟ
26 | Βύσμα (φις) δικτύου RJ45 | Σετ των 50τμχ. | ΤΜΧ
27 | Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ | Μέγεθος: AA Voltage: 1,5 V | ΤΜΧ
28 | Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ | Μέγεθος: AAΑ Voltage: 1,5 V | ΤΜΧ
29 | Μπαταρίες Αλκαλικές Τύπου D | Μέγεθος: D Voltage: 1,5 V | ΤΜΧ
30 | Μπαταρία λιθίου CR2032 | Τύπος: Λιθίου Μέγεθος: CR2032 Voltage: 3 V | ΤΜΧ
31 | Πολύπριζο 5 θέσεων | Αριθμός πριζών: πέντε (5), ειδικά τοποθετημένες με έξοδο σε γωνία 45ο Υποδοχή: σούκο Διακόπτης: όχι απαραίτητο Διατομή καλωδίου: 1m2 Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1m | ΤΜΧ
32 | Πολύμπριζο Ταφ Σούκο 3 θέσεων |  | ΤΜΧ
33 | Μπαλαντέζα | Τύπος: μία (1) σούκο Διατομή καλωδίου: 3x1.5m2 Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 5m | ΤΜΧ
34 | Στερεωτικό καρφί 8/25mm | Χρώμα: άσπρο Σετ των 100τμχ. | ΤΜΧ
35 | Στερεωτικό καρφί 10/25mm | Χρώμα: άσπρο Σετ των 100τμχ. | ΤΜΧ
36 | Μονωτική ταινία | χρώμα: άσπρο | ΤΜΧ
37 | Πλαφονιέρα στεγανή 12watt |  | ΤΜΧ
38 | Πλαφονιέρα στρογγυλή LED 18W 3000K |  | ΤΜΧ
Ημερομηνία:
(Υπογραφή – Σφραγίδα)